Pytania dla ratowników

- Wśród celów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dot. ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska nie wymienia się:

  - współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,

  - ratownictwa ekologicznego,

  - ratownictwa epidemiologicznego.

- Ile lat maksymalnie może mieć strażak OSP dopuszczony do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

  - 55 lat,

  - 60 lat,

  - 65 lat.

- Odzież ochronną i specjalną należy nosić podczas:

  - akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeń,

  - zajęć z zakresu szkolenia MDP,

  - obie odpowiedzi właściwe.

- Podaj liczbę strażaków niezbędną do obsługi drabiny aluminiowej, dwuprzęsłowej, wysuwanej z podporami (sprawianie, asekuracja):

  - 2 osoby,

  - 3 osoby,

  - 4 osoby.

- Którymi z niżej wymienionych tarcz nie należy ciąć elementów stalowych:

  - tarcze korundowe,

  - tarcze z elementami tnącymi z węglików spiekanych,

  - tarcze tnące „diamentowe”,

- Pożarnicze łączniki węży tłocznych posiadają średnicę:

  - 28, 32, 50, 80

  - 52, 80, 75, 150

  - 25, 52, 75, 110

- Do wytwarzania i podawania prądów wody i piany ciężkiej o dużej wydajności na znaczne odległości służy:

  - lanca pianowa,

  - działko wodno-pianowe,

  - wytwornica pianowa.

- Symbol „IP 54” umieszczony na tabliczce znamionowej agregatu prądotwórczego oznacza:

  - stopień bezpieczeństwa związany z ochroną przeciwporażeniową,

  - klasę wykonania prądnicy agregatu oraz rodzaj metalu uzwojenia,

  - klasyfikator wysokości napięcia pracy urządzenia prądotwórczego.

- Do sprzętu izolującego z grupy sprzętu ochrony dróg oddechowych nie zalicza się:

  - maski z pochłaniaczami i wężami łączącymi,

  - aparaty tlenowe,

  - aparaty powietrzne nadciśnieniowe.

- Najniższa temperatura, do której należy podgrzać ciecz palną, aby nad jej powierzchnią powstała mieszanina par cieczy z powietrzem zdolna do zapalenia się od przesuniętego płomienia tuż nad jej powierzchnią – nazywana jest:

- temperaturą zapalenia,

- temperaturą zapłonu,

- temperaturą samozapłonu.

- Które z niżej wymienionych pojęć nie dotyczy spalania wybuchowego:

  - detonacja,

  - deflagracja,

  - deratyzacja.

- Materiał porowaty, który wchłania rozlane substancje, ma zatrzymać je w swojej strukturze kapilarnej i nie oddać ich ponownie na zewnątrz nazywamy:

  - dyspergentem,

  - neutralizatorem,

  - sorbentem.

- Z poniższej wymienionych odpowiedzi wybierz właściwą, opisującą podstawowe czynności przewidziane dla  pierwszego zastępu gaśniczego dojeżdżającego na miejsce akcji ratowniczo-gaśniczej:

- rozpoznać sytuację na miejscu zdarzenia,

- ustalić lokalizację placówki służby zdrowia, do której nastąpi transport osób poszkodowanych,

- zbudować stanowisko wodne.

- Działania gaśnicze podejmowane w stosunku do obiektów zagrożonych bezpośrednio z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru nazywamy:

  - obroną dalszą,

  - natarciem oskrzydlającym,

  - obroną bliższą.

- Linia wężowa budowana od nasady hydrantu pożarniczego do nasady ssawnej pompy lub do zbiornika samochodu pożarniczego nazywana jest:

  - linią główną,

  - linią wodną,

  - linią zasilającą.

- Do prowadzenia linii wężowych przez przeszkody (parkany) stosujemy:

  - siodełko wężowe,

  - mostek przejazdowy,

  - kurtynę wodną.

- Metodę przerywania procesu spalania polegającą na podawaniu środka chłodzącego, np. wody w postaci prądu kroplistego na palącą się powierzchnię materiału stałego nazywamy:

  - metodą izolowania,

  - metodą ochładzania,

  - metodą rozcieńczania.

- Pianę gaśniczą o liczbie spienienia wynoszącej 20 < LS < 200  (od 20 do 200) nazywamy:

  - pianą ciężką,

  - pianą lekką,

  - pianą średnią.

- Okres trwający od chwili rozpoczęcia działań gaśniczych, aż do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru i zmniejszenia tempa szybkości palenia się nazywamy okresem:

  - okresem likwidacji pożaru,

  - okresem lokalizacji pożaru,

  - okresem podawania prądów wodnych.

- Przy wyciekach gazu palnego w obszarze zagrożonym należy z niego natychmiast usunąć ludzi, a teren oznakować i zabezpieczyć przed poruszaniem się po nim osób postronnych. Podaj na jaką odległość (minimalny promień) należy odsunąć ludzi:

- 25 m,

- 50 m,

- 100 m.

- Która z niżej podanych nazw nie została ujęta w klasyfikacji pożarów lasów:

  - konarów,

  - podpowierzchniowe,

  - upraw, podszytów i podrostów.

- Podczas zwalczania pożaru środka transportu w początkowej fazie jego rozwoju do gaszenia komory silnika pojazdu należy używać:

  - gaśnicy typu AFFF,

  - koca gaśniczego,

  - gaśnicy proszkowej.

- W skład podręcznego sprzętu gaśniczego wchodzą np.:

## gaśnice przenośne, koce gaśnicze, agregaty prądotwórcze, sita kominowe,

## gaśnice przewoźne, pompy wirowe, hydronetki,

## tłumice, hydronetki, rozpieracz hydrauliczny,

## wyważarka, tłumice, koce gaśnicze.

- W konstrukcji samochodu osobowego słupek „B” znajduje się:

  - pomiędzy szybą przednią, a drzwiami przednimi,

  - pomiędzy drzwiami przednimi i tylnymi,

  - pomiędzy drzwiami tylnymi i klapą tylną.

- Szybkozłączki hydraulicznych narzędzi ratowniczych są wyposażone w kołpaki 
z gumy lub metalu. Wybierz właściwy opis ich przeznaczenia:

  - przed nadmiernym wyciekiem oleju roboczego,

  - przed utlenianiem oleju hydraulicznego,

  - przed zanieczyszczeniem piaskiem i błotem.

- W miejscach zdarzeń drogowych wyznaczamy i oznakowujemy strefę „pierwszą”, która ma chronić ratowników, ofiary i osoby postronne, której promień wynosi:

  - 5 m,

  - 10 m,

  - 15 m.

- Palne pary stwarzają zagrożenie wybuchowe wtedy, gdy ich stężenia w powietrzu są:

  - w przedziale pomiędzy dolną a górną granicą wybuchowości,

  - poniżej dolnej granicy wybuchowości,

  - powyżej górnej granicy wybuchowości.

- Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta 
i stanowiący jego indywidualny lub grupowy adres radiotelefoniczny to:

a) kryptonim radiowy,

b) sygnał radiowy,

c) kierunek radiowy.

- Metodę układania worków z piaskiem podczas działań powodziowych  polegającą na układaniu ich tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka (nie wypełnionej piaskiem) worka poprzedniego pod kątem 90 st. nazywamy systemem:

  - kolejkowym,

  - cegiełkowy,

  - duńskim.

- Zwykle naturalny obszar zalewowy, który w okresie wezbrania rzeki pozwala na rozlanie się nadmiaru wody z koryta i jej naturalną retencję nazywamy :

  - polderem otwartym przeciwpowodziowym,

  - polderem zamkniętym przeciwpowodziowym,

  - polderem sterowanym.

- System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie to:

  - system prądu stałego 5000V (5kV),

  - system prądu zmiennego 3000V (3kV),

  - system prądu stałego 3000V (3kV).

- Do zwisającego nad torem lub leżącego przewodu trakcji nie wolno się zbliżyć na odległość mniejszą niż :

  - 15 m,

  - 10 m,

  - 5 m.

- Podczas wypadku drogowego z udziałem cysterny przewożącej substancje niebezpieczne chemicznie wszystkie  pojazdy ratownicze powinny dojeżdżać na miejsce akcji:

  - od strony nawietrznej,

  - od strony zawietrznej,

  - obojętnie z której strony.

- Narzędziem ratowniczym przeznaczonym do rozpierania i cięcia elementów karoserii samochodów jest:

  - rozpieracz kolumnowy,

  - nożyce hydrauliczne,

  - nożyco-rozpieracz kombi.

- Na ilu poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy:

## 3 (powiatowy, wojewódzki, centralny),

## 4 (gminny, powiatowy, wojewódzki, centralny),

## 2 (wojewódzki, centralny).

# Piły tarczowe do cięcia stali i betonu należą do sprzętu:

## burzącego podręcznego,

## ratowniczego pomocniczego,

## burzącego mechanicznego.

# Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:

## lekką,

## średnią,

## ciężką.

# Ile maksymalnie przęseł można połączyć ze sobą w drabinie nasadkowej:

## 3,

## 6,

## 4.

# Podczas cięcia piłą mechaniczną do stali i betonu ważne jest zachowanie stałego kąta przyłożenia:

## tak ponieważ zapobiega to rozerwaniu tarczy,

## kąt przyłożenia nie ma znaczenia,

## kąt przyłożenia należy ciągle zmieniać ponieważ przyspieszy to przecięcie elementu.

## Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego:

## od strony włókien ściskanych,

## od strony włókien rozciąganych,

## kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia.

# Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:

## uziemić agregat,

## podłączyć urządzenia odbiorcze,

## sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających.

# Zaletą aparatu nadciśnieniowego jest:

## nadciśnienie panujące w masce, które w znacznym stopniu ogranicza dostanie się substancji szkodliwych z zewnątrz,

## czas działania,

## panujące podciśnienie w trakcie wydechu.

# W masce do aparatu nadciśnieniowego panuje ciśnienie:

## równe ciśnieniu atmosferycznemu,

## niższe od ciśnienia atmosferycznego,

## wyższe od ciśnienia atmosferycznego.

# Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:

## materiał palny, utleniacz i bodziec energetyczny,

## tylko materiał palny i utleniacz,

## tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy.

# Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez niespalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:

## rozgorzeniem,

## burzą ogniową,

## konwekcja.

# Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:

## nr rozpoznawczy ONZ (UN) substancji,

## nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa,

## nazwę substancji.

# Zastęp to:

## zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze,

## pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników,

## pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego.

# Obrona jest to:

## forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie,

## forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie,

## forma działania taktycznego polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem.

# Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu zakończona prądownicą to:

## linia zasilająca,

## linia główna,

## linia gaśnicza.

# Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:

## działaniu inhibicyjnym,

## połączonym działaniu inhibicyjnym i rozcieńczającym,

## oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza.

# Końcowy etap działań polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru 
i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:

## likwidacja pożaru,

## lokalizacja pożaru,

## opanowanie pożaru.

# Którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG:

## odłączyć akumulator,

## ustabilizować pojazd,

## zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem.

# Która z podanych poniżej zasad użycia sprzętu hydraulicznego jest nieprawidłowa:

## w celu zapewnienia prawidłowego kąta cięcia należy silnie przeciwstawić się sile obracającej nożyce,

## po każdym użyciu ramiona rozpieracza zewrzeć do takiego położenia , aby końcówki robocze znajdowały się od siebie w odległości ok. 10-15mm,

## należy unikać cięcia stali hartowanej.

# Stabilizacja samochodu polega na:

## przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych,

## przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych,

## podłożeniu klinów, klocków pod samochód, tak, aby nie zmieniał on swego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych.

# Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP to użycie zwrotu:

## RF 200-01 ZGŁOŚ SIĘ DLA RF 200-00 ODBIÓR,

## RF 200-01 TU RF 200-00 ODBIÓR,

## RF 200-01 ZGŁOŚ SIĘ DLA RF- 200-00.